## Máxima Demanda
CÁLCULO EXPLICATIVO DE LA MÁXIMA DEMANDA
Estudiante: Renzo Gabriel Mamani Galindo ¦ Curso: Instalaciones Eléctricas I ¦ Universidad: UNAP
Item | Ambiente / Concepto de Carga | Cantidad | Pot. Unit. (W) | Pot. Total (W) | F. Demanda | Máx. Demanda (W)
1 | Sala-comedor - Luminaria LED | 2 | 12 |  | 1
2 | Sala-comedor - Tomacorriente doble | 4 | 180 |  | 0.7
3 | Cocina - Luminaria LED | 2 | 12 |  | 1
4 | Cocina - Pequeños Artefactos | 4 | 300 |  | 0.8
5 | Dormitorio Principal - Luminaria LED | 1 | 12 |  | 1
6 | Dormitorio Principal - Tomacorriente | 3 | 180 |  | 0.7
7 | Dormitorio Secundario 1 - Luz LED | 1 | 12 |  | 1
8 | Dormitorio Secundario 1 - Tomacorriente | 2 | 180 |  | 0.7
9 | Dormitorio Secundario 2 - Luz LED | 1 | 12 |  | 1
10 | Dormitorio Secundario 2 - Tomacorriente | 2 | 180 |  | 0.7
11 | Baño - Luminaria LED | 1 | 12 |  | 1
12 | Baño - Tomacorriente GFCI | 1 | 180 |  | 0.7
13 | Lavandería - Luminaria LED | 1 | 12 |  | 1
14 | Lavandería - Tomacorriente de servicio | 2 | 180 |  | 0.8
15 | Área Técnica - Bomba de Agua 1HP | 1 | 750 |  | 1
16 | Circulaciones (Pasadizos, Escalera) - Luz | 2 | 12 |  | 1
TOTAL | CARGAS SUMADAS VIVIENDA
NOTAS TÉCNICAS: 1. Los factores de demanda son tomados según CNE - Utilización Reglas 050-200 para cargas generales. 2. Fórmulas aplicadas: Potencia de Demanda = Potencia Instalada * Factor de Demanda. 3. La intensidad de corriente para el alimentador monofásico es I = P / (V * cos φ) = 3,894 / (220 * 0.90) = 19.67 A.