## Metrados Eléctricos
METRADOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Estudiante: Renzo Gabriel Mamani Galindo ¦ Curso: Instalaciones Eléctricas I ¦ Universidad: UNAP
Item | Código | Descripción del Material / Partida | Unidad | Cantidad | Observaciones / Detalles
1.0 | CAN-01 | Tubería PVC Liviana (PV-L) 3/4" para alumbrado | m | 120 | Empotrado en losa de techo
1.1 | CAN-02 | Tubería PVC Pesada (PV-P) 3/4" para tomacorrientes | m | 150 | Empotrado en contrapiso
1.2 | CAN-03 | Tubería PVC Pesada (PV-P) 1" para alimentador | m | 25 | Desde medidor a TG y subtableros
2.0 | CON-01 | Conductor de cobre LSOH (libre halógenos) 1.5 mm2 | m | 350 | Cableado de alumbrado (fase, neutro)
2.1 | CON-02 | Conductor de cobre LSOH (libre halógenos) 2.5 mm2 | m | 480 | Cableado de TCs y cargas especiales (c/ tierra)
2.2 | CON-03 | Conductor de cobre LSOH (libre halógenos) 10 mm2 | m | 30 | Alimentador general acometida
3.0 | CAJ-01 | Cajas Octogonales de fierro galvanizado 4" x 2" (Salida Luz) | pza | 12 | Para puntos de luz y derivación
3.1 | CAJ-02 | Cajas Rectangulares de fierro galvanizado 4" x 2" | pza | 28 | Para interruptores y tomacorrientes
4.0 | TAB-01 | Tablero de Distribución Metálico TG-01 (12 polos) | u | 1 | Tablero General Primer Piso
4.1 | TAB-02 | Tablero de Distribución Metálico TD-01 (8 polos) | u | 1 | Tablero Distribución Segundo Piso
4.2 | TAB-03 | Tablero de Distribución Metálico TD-02 (8 polos) | u | 1 | Tablero Distribución Tercer Piso
5.0 | ACC-01 | Interruptores Simples (placas de empotrar) | pza | 4 | Ambientes generales
5.1 | ACC-02 | Interruptores Conmutación de 3 vías (S3) | pza | 4 | Escaleras y pasadizo
5.2 | ACC-03 | Placa de Tomacorriente Doble con Toma de Tierra | pza | 22 | Tomacorrientes generales y cocina
5.3 | ACC-04 | Placa de Tomacorriente GFCI | pza | 2 | Protección baños (Piso 2 y Piso 3)
6.0 | PAT-01 | Pozo de Puesta a Tierra Completo (Electrodo, gel, caja) | jgo | 1 | Resistencia final < 15 Ohms